## Applikationen - COB Type
Einstufungen: Empfehlungen durch Projekterfahrungen Einstufung von * bis ***** (je mehr * desto geeigneter) | Applikationen Powered by Lighting Solution Team @Endrich https://www.endrich.com
| Verkaufsfläche | [5 empty] | Tätigkeitsumfeld |  |  | Freizeit |  |  |  | Hotel |  |  |  | Ausstellung |  |  | Bemerkung
| Bäcker | Metzger | Obst | Technik/Schmuck | Fisch | Kleidung | Büro | Werkstatt | Bad | Camping | Sportplatz | Halle | Garten | Zimmer | Lobby | Bar | Restaurant | Museum | Bilder | Technik/Schmuck
CITYLED Standard COB series Version9 CLU02Q / CLU03Q / CLU04Q / CLU05Q | ・Verbesserte Langzeitzuverlässigkeit *1 *1 Im Vergleich zu unserem internen Betriebstest ・Ausbeute 142 lm/W (3000 K Ra90min Tj85°C bei Nennbetriebsbedingungen) ・Erreicht sowohl Hochstrombetrieb als auch 2SDCM schmalen Farbbereich *2 Ra80min, 90min, 97typ ・3 W bis 480 W abgedeckt durch 4 Größen und 14 Chipkonfigurationen (Tj85°C) | [19 empty] | COB neuester Generation - Version 9; Mac Adam 2-Step Standard für CRI80/90; Performance lm/W; Version 6 kompatibel; kleineren Kühlkörper möglich da höherer Tc Applications: High bay; Spot- Down- Street- Floot- Stadium- Light; High bay
Ra80 | [9 empty] | ***** | ***** | ***** | ***** | ** | ** | ** | ***
Ra90 Min. | *** | ** | *** | *** |  | *** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ***
Ra90 Min. Below B.B.L | ** | * | ** | ** | ** | **** | * | * | [5 empty] | * | * | * | * | *** | ** | ***
Ra97 Typ | *** | * | *** | *** | * | *** | * | * | ***** |  |  |  | **** | ** | **** | **** | **** | **** | ***** | ****
CITILED Standard COB Series Version9 Type-Y CLU02Q / CLU03Q / CLU04Q | ・Erhebliche Verbesserung der Lichtausbeute durch unsere Spektrum-Tuning-Technologie und schmalbandigen roten Phosphor (KSF/PFS) ・Ausbeute 161 lm/W (3000 K Ra90min Tj85 °C bei Nennbetriebsbedingungen) ・Ra90 Hoher CRI und hohe Lichtausbeute ・Zwei Farbmodelle: auf B.B.L. und unter B.B.L. | [19 empty] | COB mit KSF-Phosphor; ca. 13% - 15% mehr Lumen als Version 9 ohne KSF-Phosphor @Ra90; Type Y Ra90 entspricht dem Standard mit Ra80; kombiniert höhere Lumen und CRI90; On BBL and Below BBL Applications: Spot- Down- Light
Ra90 Min. | *** | * | *** | **** | * | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** | **** | *** | ** | ***
Ra90 Min. Below B.B.L | **** | *** | **** | *** | *** | **** | * | * | [5 empty] | * | * | * | * | ** | ** | ***
CITILED Standard COB Series Version9 Type-F CLU02Q / CLU03Q | ・Unsere einzigartige Struktur verbessert ungleichmäßiges Licht/ungleichmäßige Farben auf der leuchtenden Oberfläche. ・Realisierung gleichmäßiger Beleuchtung (Realisierung gleichmäßiger Beleuchtung ohne Ungleichmäßigkeiten und ohne Verwendung einer speziell für das Produkt entwickelten optischen Linse.) ・Kostensenkung bei der Entwicklung eines exklusiven Teils (Verkürzung der Designzeit, reduzierte Materialkosten usw.) ・Verleiht einem Raum Schönheit (Beseitigung ungleichmäßiger Bestrahlung/gelber Ringe usw.) ・Zwei Modelle mit hoher Farbwiedergabe verfügbar: Ra90 Min. und Ra97Typ. | [19 empty] | sehr geringer "color over-angle effekt". (kein gelber Ring sichtbar). Gleiche/homogene Helligkeit und Ausleuchtung bereits auf LES Ebene Applications: Spot- Down- Light
Ra90 Min. | *** | * | ** | **** | * | *** | ***** | ***** | *** |  |  |  |  | ***** | ***** | **** | ***** | *** | *** | ***
Ra97 Typ. | *** | * | ** | ** | * | *** | ** | ** | **** |  |  |  |  | *** | ***** | **** | **** | ***** | *****
CITILED High Intesity COB Series Version4 Type-Y CLU7A3 / CLU703 / CLU713 / CLU723 | ・Erhebliche Verbesserung der Lichtausbeute durch unsere Spektrum-Tuning-Technologie und schmalbandigen roten Phosphor (KSF/PFS) ※ ・Ausbeute 156 lm/W (3000 K Ra90min Tj85 °C bei Nennbetriebsbedingungen) ・Ra90 Hoher CRI und hohe Lichtausbeute ・Zwei Farbmodelle: Über B.B.L. und Unter B.B.L. ・Insgesamt mehr als 30 Produkte mit 4 Standardgehäusegrößen und 5 Arten von Chipkonfigurationen ・Hat dieselbe Gehäuseform wie die Standardserie, hat kleine LES-Durchmesser von Φ4,2 mm bis Φ11,0 mm | [19 empty] | COB mit KSF-Phosphor; ; ca. 13% - 15% mehr Lumen als ohne KSF-Phosphor @Ra90; Type Y Ra90 entspricht dem Standard mit Ra80; Kombiniert höhere Lumen und CRI90; On BBL and Below BBL Applications: Spot- Down- Light
Ra90 Min. | *** | ** | ** | *** | * | ** | ***** | ***** | **** | ***** | ** | ** | *** | **** | ***** | **** | **** | *** | ** | ***
Ra90 Min. Below B.B.L | ** | * | *** | *** | *** | **** | * | * | * |  |  |  | * |  |  |  |  | *** | ** | ***
CITILED High Intesity COB Series Version4 Type-F CLU7A3 / CLU703 / CLU713 / CLU723 / CLU733 | ・Die einzigartige Struktur verbessert ungleichmäßiges Licht/ungleichmäßige Farben auf der leuchtenden Oberfläche. ・Realisierung gleichmäßiger Beleuchtung (Realisierung gleichmäßiger Beleuchtung ohne Ungleichmäßigkeiten und ohne Verwendung einer speziell für das Produkt entwickelten optischen Linse). ・Kostensenkung bei der Entwicklung eines exklusiven Teils (Verkürzung der Designzeit, reduzierte Materialkosten usw.) ・Schöner Raumeindruck (Beseitigung ungleichmäßiger Bestrahlung/gelber Ringe usw.) ・Zwei Modelle mit hoher Farbwiedergabe verfügbar: Ra90 Min. und Ra97Typ. ・Insgesamt 30 Produkte mit 5 Standardgehäusegrößen und 6 Arten von Chipkonfigurationen | [19 empty] | sehr geringer "color over-angle effekt". (kein gelber Ring sichtbar). Gleiche/homogene Helligkeit und Ausleuchtung bereits auf LES Ebene Applications: Spot- Down- Light
Ra90 Min. | *** | ** | ** | *** | ** | *** | **** | *** | *** |  |  |  |  | **** | ***** | **** | ***** | *** | *** | ***
Ra97 Typ. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | [5 empty] | ***** | ** | **** | ***** | ***** | ****
CITILED High Intesity COB Series Version4 CLU7L3 / CLU7S3 / CLU7R3 / CLU7A3 / CLU703 / CLU713 / CLU723 / CLU733 | ・Die kleinste Produktreihe der Branche (LESΦ2.4) wurde hinzugefügt ・Eine Reihe kleinerer Gehäuse (□9,5 mm und □11,5 mm) wurde hinzugefügt, die das Design der Leuchte verbessern ・Erreicht eine Lumendichte von 85 lm/mm2 (3000 K Ra90min Tj85degC) ・2 W bis 64 W werden durch 8 Größen und 9 Chipkonfigurationen abgedeckt (Tj85degC) ・Insgesamt mehr als 100 Produkte, einschließlich Ra97typ | [19 empty] | COB auf mehr Lumen pro mm² getrimmt; kleine LES Auswahl; sehr gut für Spot-Applikationen da ein sehr geringer Abstrahlwinkel erreicht werden kann (für Leuchte mit Microspot) Applications: Spot- Down- Flood- Stadium- Light
Ra80 Min. | [7 empty] | ***** |  | **** | [9 empty] | *
Ra90 Min. | ** | ** | ** | *** | ** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ** | ** | *** | **** | ***** | ***** |  | *** | *** | **
Ra90 Min. Below B.B.L | *** | * | *** | *** | *** | **** | * | * | * | [7 empty] | ***** | ** |  | **
Ra97 Typ. | *** | * | *** | *** | * | *** | * | * | *** | [5 empty] | ***** | **** | **** | ***** | ***** | ****
CITILED VIVID Series Brilliant Type CLU028 / CLU038 / CLU048 | ・Brillanttyp: Licht, das noch lebendiger leuchtet, am besten für Scheinwerfer wie Displays usw. geeignet. | [19 empty] | Die VIVID COB-Technologie bietet ein wunderschönes und farbintensives Licht, das die subtile Schönheit der ursprünglichen Farbe von Objekten zum Ausdruck bringt. Diese Art von LED wird häufig in der Kunst- oder Displaybeleuchtung verwendet, um eine klare und helle Lichtwirkung zu erzielen. Applications: Hotel, Restaurant; Retail Space – Spotlights and Floodlight
Type Brilliant | ** | **** | **** | ***** | ***** | *** | [13 empty] | *****
CITILED VIVID Series Natural Type CLU028 / CLU038 / CLU048 | ・Natürlicher Typ: Licht, das natürlich aussieht und gleichzeitig lebendiger wirkt. Am besten für die Beleuchtung von Innenräumen geeignet. | [19 empty] | Die VIVID COB-Technologie bietet ein wunderschönes und farbintensives Licht, das die subtile Schönheit der ursprünglichen Farbe von Objekten zum Ausdruck bringt. Diese Art von LED wird häufig in der Kunst- oder Displaybeleuchtung verwendet, um eine klare und helle Lichtwirkung zu erzielen. Applications: Hotel, Restaurant; Retail Space – Spotlights and Floodlight
Type Natural | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ** | ** | *** |  |  |  |  | ** | ** | **** | **** | **** | **** | *****
CITILED VIVID Series High Intensity COB Natural Type CLU701 / CLU711 / CLU721 / CLU731 | ・Licht, das die bestrahlten Objekte hervorhebt ・COB geeignet für Scheinwerfer und Flutlichter ・Für den gehobenen Markt (Hotels, Restaurants, Einzelhandelsflächen) | [19 empty] | COB-LEDs sind dafür bekannt, dass sie eine hohe Lichtausbeute auf kleiner Fläche bieten. Sie sind besonders effizient und können eine hohe Lichtintensität bei gleichzeitig guter Wärmeableitung bieten. “Vivid High Intensity” bezieht sich auf eine besonders starke und klare Lichtabstrahlung, die für Anwendungen in der Werbung, in der Architekturbeleuchtung oder in Bühnenbeleuchtung wichtig ist. Application: Hotel, Restaurant; Retail Space – Spotlights and Floodlight
Type Natural | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ** | ** | *** |  |  |  |  | ** | ** | ***** | ***** | **** | **** | *****
CITILED UQ Serie High Intensity COB Version4 for Museum Lighting CLU7x3 | ° Hervorragende CRI-Werte, Zielspezifikationen: Ra 97typ, R9 90typ ° Reinweiße Farbe, ohne Farbtönung ° Basierend auf CITIZEN HI Ver4 COB-Plattform, ° Hochzuverlässiges COB-LED-Paket, 13kStd. LM80-Bericht verfügbar. ° Kleines LES COB, geeignet für präzise optische Steuerung und professionelles kommerzielles Leuchtendesign, z. B. Spotstrahl-/Schienensystembeleuchtung in Museen, Einzelhandelsgeschäften usw. | [19 empty] | Für Museumsbeleuchtung und Retail; kleine LES Auswahl; Hoher CRI-Wert Ra = 97; R9> 90; Applications: Verkaufs-Shop; Museum-Below der BBL (ausgeglichene Farbsättigung)
Ra97 | **** | * | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | * | ***** |  |  |  |  | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | *****